## ISTRUZIONI
Definizione dello stato di danno e della vulnerabilità di edifici di culto ai sensi delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
1 | MECCANISMI DI DANNO
| 1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA | 2. MECCANISMI NELLA SOMMITA' DELLA FACCIATA
| 3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA | 4. PROTIRO E NARTECE
| 5. RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA | 6. MECCANISMI DI TAGLIO PARETI LATERALI
| 7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO | 8 - VOLTE DELL’AULA O DELLA NAVATA CENTRALE
| 9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 10 - RIBALTAMENTO PARETI DEL TRANSETTO
| 11 - MECCANISMI DI TAGLIO DEL TRANSETTO | 12 - VOLTE DEL TRANSETTO
| 13 - ARCHI TRIONFALI | 14 - CUPOLA E TAMBURO / TIBURIO
| 15 – LANTERNA | 16 - RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE
| 17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL’ABSIDE | 18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE
| 19 – ELEMENTI DI COPERTURA: AULA | 20 - ELEMENTI DI COPERTURA: TRANSETTO
| 21 - ELEMENTI DI COPERTURA: ABSIDE | 22 - RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE
| 23 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE CAPPELLE | 24 - VOLTE DELLE CAPPELLE
| 25 - INTERAZIONI IN PROSSIMITA’ DI IRREGOLARITÀ | 26 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)
| 27 - TORRE CAMPANARIA | 28 - CELLA CAMPANARIA

## All.3 DANNO LG MIBACT
Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali
1 | RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA | 1 |  |  |  |  | Danno | Meccanismo | Livello di danno | Stato di danno
danno | DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA | 2 | DG
2 | MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA | 1 |  |  |  |  | 2 | MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA | 3 | DG
[7 empty] | 3 | MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA | 1 | DL
danno | RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V – DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO – ROTAZIONE DELLE CAPRIATE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | PROTIRO – NARTECE | 0 | NULLO
3 | MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA | 1 |  |  |  |  | 5 | RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA | 3 | DG
[7 empty] | 6 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE) | 1 | DL
danno | LESIONI INCLINATE (TAGLIO) – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) − ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE | 0 | NULLO
4 | PROTIRO – NARTECE | 0 |  |  |  |  | 8 | VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE | 1 | DL
[7 empty] | 9 | VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 0 | NULLO
danno | LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE – DISTACCO DALLA FACCIATA – MARTELLAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO | 0 | NULLO
5 | RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA | 1 |  |  |  |  | 11 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO | 0 | NULLO
[7 empty] | 12 | VOLTE DEL TRANSETTO | 0 | NULLO
danno | LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) – ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE – FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ARCHI TRIONFALI | 4 | DGG
6 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE) | 1 |  |  |  |  | 14 | CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO | 0 | NULLO
[7 empty] | 15 | LANTERNA | 0 | NULLO
danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE | 0 | NULLO
7 | RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE | 0 |  |  |  |  | 17 | MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL’ABSIDE | 1 | DL
[7 empty] | 18 | VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE | 1 | DL
danno | LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI – SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL’AULA | 0 | NULLO
8 | VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE | 1 |  |  |  |  | 20 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO | 0 | NULLO
[7 empty] | 21 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO | 0 | NULLO
danno | LESIONI NELLE VOLTE DELL’AULA CENTRALE – SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE | 0 | NULLO
9 | VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 0 |  |  |  |  | 23 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE | 0 | NULLO
[7 empty] | 24 | VOLTE DELLE CAPPELLE | 0 | NULLO
danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI) | 3 | DG
10 | RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO | 0 |  |  |  |  | 26 | AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) | 0 | NULLO
[7 empty] | 27 | TORRE CAMPANARIA | 0 | NULLO
danno | DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI – RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | CELLA CAMPANARIA | 0 | NULLO
11 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO | 0
danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VOLTE DEL TRANSETTO | 0
danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ARCHI TRIONFALI | 1
danno | LESIONI NELL’ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO | 0
danno | LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LANTERNA | 0
danno | LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE | 0
danno | LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL’ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL’ABSIDE | 1
danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE | 1
danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL’AULA | 1
danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO | 0
danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO | 1
danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE | 0
danno | DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE | 0
danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | VOLTE DELLE CAPPELLE | 0
danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI) | 1
danno | MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
26 | AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) | 0
danno | EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | TORRE CAMPANARIA | 0
danno | LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CELLA CAMPANARIA | 0
danno | LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| numero dei meccanismi possibili | 12
| punteggio totale del danno | 20
| indice di danno | 0.33333

## All.1.DANNO o.c.s.19
Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali
O.C. n. 4/2016_Allegato 1 SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI IN MURATURA
DANNO LIEVE: Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:
1 | lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo; | x
2 | evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
3 | presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali; | x
4 | distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari; | x
5 | pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuori piombo);
deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005
6 | crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
7 | perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.
O.C. n. 19/2017_Allegato 1 SOGLIE DI DANNO EDIFICI IN MURATURA
DANNO GRAVE: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:
TIPO DI DANNO
1.a | lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: siano di ampiezza minore di 5 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo | x
1.b | lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: siano di ampiezza pari o superiore a 5 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo
2 | evidenze di schiacciamento che interessino più del 5% e fino al 10% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano
3 | crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano | x
4 | crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano
5 | pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore o uguale a 0,005 h e minore di 0,01 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo)
6.a | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: differenziali, di ampiezza fino a 0,002 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
6.b | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri
7 | distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali presenti al medesimo piano | x
DANNO GRAVISSIMO: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:
TIPO DI DANNO
1.a | lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: siano di ampiezza maggiore o uguale a 5 millimetri e fino a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo
1.b | lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: siano di ampiezza superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo
2 | evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% e fino al 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano
3 | crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano
4 | crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% e fino al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano
5 | pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,01 h e fino a 0,02 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo)
6.a | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: differenziali, di ampiezza superiore a 0,002 L e fino a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
6.b | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, superiori a 10 centimetri e fino a 20 centimetri
7.a | distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% e fino al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano
7.b | distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano
DANNO SUPERIORE AL GRAVISSIMO: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni
TIPO DI DANNO
1.a | lesioni passantiche, in corrispondenza di almeno un piano, siano di ampiezza maggiore o uguale a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo
2 | evidenze di schiacciamento che interessino più del 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano
3 | crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano
4 | crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano
5 | pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,02 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo)
6.a | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: differenziali, di ampiezza superiore a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)
6.b | cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, superiori a 20 centimetri
7.a | distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano
7.b | distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano
| STATO DI DANNO | 2
Note on C31: USR: In presenza di danno inserire "X"; in assenza di danno lasciare vuoto il campo.

## All4.VULNERABILITA LG MIBACT
1 | RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA | 1 | Danno | Meccanismo | rk | vkp | vki | iv | dk
presidi antisismici | Presenza di catene longitudinali | 0 | 1 | RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici) | 0 | 2 | MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA | 1 | 0 | 2 | 2 | 3
| Ammorsamento di buona qualità tra la facciata ed i muri della navata | 0 | 3 | MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1
indicatori di vulnerabilità | Presenza di elementi spingenti (puntoni di copertura, volte, archi) | 0 | 4 | PROTIRO – NARTECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in vicinanza del cantonale | 0 | 5 | RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA | 1 | 2 | 3 | 1 | 3
2 | MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA | 1 | 6 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1
|  |  | 7 | RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
presidi antisismici | Presenza di collegamenti puntuali con gli elementi della copertura | 0 | 8 | VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE | 1 | 2 | 1 | -1 | 1
| Presenza di controventi di falda | 0 | 9 | VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0 | 10 | RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di grandi aperture (rosone) | 2 | 11 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di una sommità a vela di grande dimensione e peso | 0 | 12 | VOLTE DEL TRANSETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cordoli rigidi, trave di colmo in c.a., copertura pesante in c.a. | 0 | 13 | ARCHI TRIONFALI | 1 | 1 | 2 | 1 | 4
3 | MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA | 1 | 14 | CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | LANTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
presidi antisismici | Presenza di una catena in controfacciata | 0 | 16 | RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrasto laterale fornito da corpi addossati; chiesa inserita in aggregato | 2 | 17 | MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL’ABSIDE | 1 | 3 | 0 | -3 | 1
indicatori di vulnerabilità | Presenza di aperture di grandi dimensioni o in numero elevato (anche se tamponate) | 2 | 18 | VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE | 1 | 1 | 0 | -1 | 1
| Elevata snellezza (rapporto altezza/larghezza) | 1 | 19 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL’AULA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
4 | PROTIRO – NARTECE | 0 | 20 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
presidi antisismici | Presenza di catene | 0 | 22 | RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di colonne/pilastri di adeguata dimensione | 0 | 23 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di elementi spingenti (archi, volte) | 0 | 24 | VOLTE DELLE CAPPELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA | 1 | 25 | INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | 26 | AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
presidi antisismici | Presenza di paraste o contrafforti esterni | 1 | 27 | TORRE CAMPANARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di corpi annessi adiacenti | 0 | 28 | CELLA CAMPANARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presenza di catene trasversali | 2
indicatori di vulnerabilità | Presenza di pareti con elevata snellezza | 1
| Presenza di volte e archi | 3
6 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE) | 1
presidi antisismici | Muratura uniforme (unica fase costruttiva) e di buona qualità | 3
| Presenza di buoni architravi nelle aperture | 3
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di grandi aperture o di ampie zone con muratura di limitato spessore | 3
| Cordoli in c.a. molto rigidi, copertura pesante in c.a. | 0
7 | RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE | 0
presidi antisismici | Presenza di catene longitudinali | 0
| Presenza di contrafforti in facciata | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di volte pesanti nella navata centrale | 0
| Copertura pesante in c.a., cappe armate di significativo spessore nelle volte | 0
8 | VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE | 1
presidi antisismici | Presenza di catene in posizione efficace | 1
| Presenza di rinfianchi o frenelli | 2
indicatori di vulnerabilità | Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
| Volte in foglio, specialmente se su campate di grande luce | 0
| Presenza di lunette o interruzioni ed irregolarità nel profilo delle volte | 1
9 | VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | 0
presidi antisismici | Presenza di catene in posizione efficace | 0
| Presenza di rinfianchi o frenelli | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
| Volte in foglio, specialmente se su campate di grande luce | 0
| Presenza di lunette o interruzioni ed irregolarità nel profilo delle volte | 0
10 | RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO | 0
presidi antisismici | Presenza di catene longitudinali | 0
| Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati,altri edifici) | 0
| Buon collegamento con la copertura (travi-catena, controventi) | 0
| Ammorsamento di buona qualità tra la parete frontale ed i muri laterali | 0
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura ar mata, altro) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di cordoli rigidi, travi di colmo in c.a., copertura pesante | 0
| Presenza di grandi aperture nella parete frontale (rosone) e/o in quelle laterali | 0
| Presenza di una sommità a vela di grande dimensione | 0
11 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO | 0
presidi antisismici | Muratura uniforme (unica fase costruttiva) e di buona qualità | 0
| Presenza di buoni architravi nelle aperture | 0
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
| Presenza di grandi aperture o di ampie zone con muratura di limitato spessore | 0
12 | VOLTE DEL TRANSETTO | 0
presidi antisismici | Presenza di catene in posizione efficace | 0
| Presenza di rinfianchi o frenelli | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
| Volte in foglio, specialmente se su campate di grande luce | 0
| Presenza di lunette o interruzioni ed irregolarità nel profilo delle volte | 0
13 | ARCHI TRIONFALI | 1
presidi antisismici | Pareti di contrasto efficaci (basso rapporto luce/larghezza aula, transetto, altri corpi di fabbrica) | 1
| Presenza di una catena in posizione efficace | 0
indicatori di vulnerabilità | Conci di buona fattura e/o adeguato spessore dell’arco | 2
| Presenza di copertura pesante in c.a. | 0
| Presenza di cupola o tiburio | 0
14 | CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO | 0
presidi antisismici | Presenza di una cerchiatura esterna, anche a più livelli | 0
| Presenza nel tamburo di contrafforti esterni o paraste | 0
indicatori di vulnerabilità | Cupola direttamente impostata sugli archi trionfali (assenza del tamburo) | 0
| Presenza di grandi aperture nel tamburo | 0
| Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
15 | LANTERNA | 0
presidi antisismici | Presenza di catene o di una cerchiatura esterna | 0
| Presenza di paraste o contrafforti | 0
| Dimensioni contenute rispetto a quelle della cupola | 0
indicatori di vulnerabilità | Lanterna di elevata snellezza, con grandi aperture e piccoli pilastri | 0
16 | RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE | 0
presidi antisismici | Presenza di cerchiatura (semicircolare e poligonale) o catene (rettangolare) | 0
| Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati) | 0
| Presenza di copertura controventata, non spingente | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di un forte indebolimento per la presenza di aperture (anche tamponate) nelle pareti | 0
| Presenza di volte spingenti | 0
| Cordoli rigidi, copertura pesante, puntoni di falda in c.a | 0
17 | MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL’ABSIDE | 1
presidi antisismici | Muratura uniforme (unica fase costruttiva) e di buona qualità | 3
| Presenza di buoni architravi nelle aperture | 2
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
| Presenza di grandi aperture o di ampie zone con muratura di limitato spessore | 0
18 | VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE | 1
presidi antisismici | Presenza di catene in posizione efficace | 0
| Presenza di rinfianchi o frenelli | 1
indicatori di vulnerabilità | Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
| Volte in foglio, specialmente se su campate di grande luce | 0
| Presenza di lunette o interruzioni ed irregolarità nel profilo delle volte | 0
19 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL’AULA | 1
presidi antisismici | Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
| Presenza di collegamenti delle travi alla muratura | 0
| Presenza di controventi di falda (tavolato incrociato o tiranti metallici) | 0
| Presenza di buone connessioni tra gli elementi di orditura della copertura | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di copertura staticamente spingente | 2
| Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
20 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO | 0
presidi antisismici | Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
| Presenza di collegamenti delle travi alla muratura | 0
| Presenza di controventi di falda (tavolato incrociato o tiranti metallici) | 0
| Presenza di buone connessioni tra gli elementi di orditura della copertura | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di copertura staticamente spingente | 0
| Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
21 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO | 1
presidi antisismici | Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
| Presenza di collegamenti delle travi alla muratura | 0
| Presenza di controventi di falda (tavolato incrociato o tiranti metallici) | 0
| Presenza di buone connessioni tra gli elementi di orditura della copertura | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di copertura staticamente spingente | 2
| Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
22 | RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE | 0
presidi antisismici | Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, edifici addossati) | 0
| Presenza di cerchiatura o incatenamento | 0
| Ammorsamento di buona qualità tra la parete frontale ed i muri laterali | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di forte indebolimento per la presenza di aperture nelle pareti | 0
23 | MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE | 0
presidi antisismici | Muratura uniforme (unica fase costruttiva) e di buona qualità | 0
| Presenza di buoni architravi nelle aperture | 0
| Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, altro) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di cordoli rigidi, copertura pesante | 0
| Presenza di grandi aperture (anche tamponate), muratura di limitato spessore | 0
24 | VOLTE DELLE CAPPELLE | 0
presidi antisismici | Presenza di catene in posizione efficace | 0
| Presenza di rinfianchi o frenelli | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura | 0
| Volte in foglio, specialmente se molto ribassate | 0
| Presenza di lunette o interruzioni ed irregolarità nel profilo delle volte | 0
25 | INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI) | 1
presidi antisismici | Presenza di un’adeguata connessione tra le murature di fasi diverse | 0
| Presenza di catene di collegamento | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di un’elevata differenza di rigidezza tra i due corpi | 3
| Possibilità di azioni concentrate trasmesse dall’elemento di collegamento | 0
26 | AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) | 0
presidi antisismici | Presenza di perni di collegamento con la muratura o elementi di ritegno | 0
| Elementi di limitata importanza e dimensione | 0
| Muratura monolitica (a conci squadrati o comunque di buona qualità) | 0
indicatori di vulnerabilità | Elementi di elevata snellezza | 0
| Appoggio in falso sulle murature sottostanti in falso | 0
| Posizione asimmetrica rispetto all’elemento sottostante (specie se l’aggetto ha notevole massa) | 0
27 | TORRE CAMPANARIA | 0
presidi antisismici | Muratura uniforme (unica fase costruttiva) e di buona qualità | 0
| Presenza di catene ai diversi ordini | 0
| Presenza di adeguata distanza dalle pareti della chiesa (se adiacente) | 0
| Presenza buon collegamento con le pareti della chiesa (se inglobata) | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di aperture significative su più livelli | 0
| Vincolo asimmetrico sulle murature alla base (torre inglobata) | 0
| Appoggio irregolare a terra della torre (presenza di archi su alcuni lati, pareti a sbalzo) | 0
28 | CELLA CAMPANARIA | 0
presidi antisismici | Presenza di piedritti tozzi e/o archi di luce ridotta | 0
| Presenza di catene o cerchiature | 0
indicatori di vulnerabilità | Presenza di copertura pesante o di altre masse significative | 0
| Presenza di copertura spingente | 0

## All.2 VULNERABILITA' o.c.19
Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali
| TABELLA 3 - CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura [O.C. 19/2017] | a | b
1 | Presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale | 0
2 | Presenza di muri portanti a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale |  | 0
3 | Presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (o comunque con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale |  | 0
4 | Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale resistente | 1
5 | Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 %, ma > 20% della superficie totale resistente |  | 0
6 | Presenza di un piano (escluso l’ultimo) con rapporto tra superficie muraria resistente in una direzione e superficie coperta inferiore al 4% | 0
7 | Presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello | 0
8 | Assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli | 1
9 | Colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLU, superiori al 40% della resistenza a compressione media fm per oltre il 30% degli elementi resistenti |  | 0
10 | Rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14 (con esclusione del caso di pareti in laterizio semipieno) o distanza tra pareti successive > 7 metri |  | 1
11 | Collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso | 0
12 | Solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all’interno della u.s. o di u.s. contigue |  | 0
13 | Presenza di volte od archi con spinta non contrastata |  | 1
14 | Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 30% della superfice coperta | 1
15 | Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 30% della superfice coperta |  | 0
16 | Presenza di muratura e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte, che interessi almeno 15 % della superficie delle murature portanti allo stesso piano | 0
17 | Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali |  | 0
ALLEGATO 1 - CARENZE di edifici di tipologia non riconducibile a quella abitativa [O.C. 61/2018]
1 | Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione > 10 |  | 1
2 | Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione > 15 | 0
3 | Presenza di un piano con struttura resistente in una direzione formata da colonne o pilastri in murature, disposti lungo il perimetro dell’edificio, le cui aree di competenza (in termini di scarico dei carichi verticali) sono più del 20% della superfici e complessiva dello stesso piano | 0
| Totale a e b | 3 | 3
| Totale (a + b) | 6
| Grado di vulnerabilità | ALTA

## LIVELLO OPERATIVO
Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali
STATO DI DANNO
|  | 1. | Diffusione del danno da scheda A-DC
|  | [Clicca tasto desto - Aggiorna] | Stato di danno | Somma Livello di danno | % Livello di danno
|  |  | DG | 11 | 55%
|  |  | DGG | 4 | 20%
|  |  | DL | 5 | 25%
|  |  | NULLO | 0 | 0%
|  |  | Totale complessivo | 20 | 100%
|  |  | DL | DANNO LIEVE | STATO DI DANNO 1
|  |  | DG | DANNO GRAVE | STATO DI DANNO 2
|  |  | DGG | DANNO GRAVISSIMO | STATO DI DANNO 3
|  |  | CR | CROLLO | STATO DI DANNO 4
|  | 2. | Soglia di danno O.C. 4/2016 - 19/2017 |  | 2
GRADO DI VULNERABILITA'
|  | 1. | indice di vulnerabilità [Linee Guida Mibact] |  | 58.33%
|  | 2. | Grado di vulnerabilità [O.C. 19/2017 e 61/2018] |  | ALTA
LIVELLO OPERATIVO
|  | Stato di danno 1 | Stato di danno 2 | Stato di danno 3 | Stato di danno 4
Vulnerabilità bassa |  | L0 | L1 | L2 | L4
Vulnerabilità significativa e alta |  | L0 | L2 | L3 | L4